## Index
Red Existente | Plantas de generación existentes | Integración
Lineas de transmisión exitentes
Red Ampliable | Plantas de generación instalables
Lineas de transmisión instalables
Pronosticos | Demanda
Generación renovable
Precio de combustible
CAPEX
Notas
Auxiliar - Nomenclatura

## N
NO PONER NINGUN ACENTO
A la hora de exportar datos tienen prioridad los pronosticos frente a los parametros estaticos; por ejemplo el costo de instalación de una nueva planta se prioriza el del archivo pronostico frente a la información de red ampliable

## A
Nomenclatura GE y GI |  | Unidades
Id | Número de identificación (Automatico)
N_P | Nombre de la planta de generación |  | Una planta de generación esta compuesta por una o varias unidades de generación
N_U | Nombre de la unidad de generación |  | Una unidad de generación esta asociada a una unica planta de generación
ESQ | Esquema de operación |  | GEN-CFE
T | Tecnología de generación
RC | Región de control
RT | Región de transmisión
EST | Estado
CAP | Capacidad máxima de la unidad de generación | MW
MO | Nivel mínimo de operación | MW
CAP_F | Capacidad firme | MW
ET | Eficiencia térmica de la combustión (Heat rate) | GJ/MWh
CINV | Costo de inversión | USD/kW
CVOM | Costo variable de operación y mantenimiento | USD/MWh
CFOM | Costo fijo de operación y mantenimiento | USD/kW/year
CCC | Costo de cambio de carga | USD/MWh
CA | Costo de arranque | USD
MTA | Mínimo tiempo que la planta tiene que estar operativa una vez que enciende | Horas
MTE | Mínimo tiempo que la planta tiene que estar apagada una vez que se apaga | Horas
TMR | Tiempo medio de reparación | Horas
RMS | Rampa máxima de incremento de generación | MW/min
RMB | Rampa máxima de reducción de generación | MW/min
TM | Tasa de mantenimiento | %
TAF | Tasa de apagones forzados | %
FEO | Fecha de entrada en operación de proyectos propuestos | dd/mm/aa
WACC | Costo medio ponderado de capital | %
VU | Vida util de la unidad de generación | años
C | Combustible
AI | Año de instalación | año
FP | Factor de planta | %
EM | Emisiones | kg/MWh

## GE
Id | N_P | N_U | ES | T | RC | RT | CAP | MO | CAP_F | ET | CINV | CVOM | CFOM | CCC | CA | MTA | MTE | TMR | RMS | RMB | TM | TAF | FEO | WACC | VU | C | AI | FP | EM
1

## GE_A
PRODESEN 2018-2032 |  |  |  |  | DDBB PLEXOS
TABLA 2.2.11.A. CENTRALES DE GENERACIÓN CARBOELÉCTRICAS 2017
N_P | EST | RC | ESQ | CAP | N_U | RT | CAP | MO | CAP_F | ET | CINV | CVOM | CFOM | CCC | CA | MTA | MTE | TMR | RMS | RMB | TM | TAF | FEO | WACC | VU | C | AI | FP | EM
Carbón II | COAH | 06-Noreste | GEN-CFE | 1400 | Carbon II_U1 | 12-Rio Escondido | 350 | 140 | 325 | 12 | 0 | 2 | 34
[5 empty] | Carbon II_U2 | 12-Rio Escondido | 350 | 140 | 325 | 12 | 0 | 2 | 34
[5 empty] | Carbon II_U3 | 12-Rio Escondido | 350 | 140 | 325 | 12 | 0 | 2 | 34
[5 empty] | Carbon II_U4 | 12-Rio Escondido | 350 | 140 | 325 | 12 | 0 | 2 | 34
Petacalco (Plutarco Elías Calles) | GRO | 01-Central | GEN-CFE | 2778 | Petacalco (Plutarco Elias Calles)_U1 | 29-Lazaro Cardenas | 350 | 140 | 325 | 12 | 0 | 2 | 34
[5 empty] | Petacalco (Plutarco Elias Calles)_U2 | 29-Lazaro Cardenas | 350 | 140 | 325 | 12 | 0 | 2 | 34
[5 empty] | Petacalco (Plutarco Elias Calles)_U3 | 29-Lazaro Cardenas | 350 | 271 | 629 | 12 | 0 | 2 | 34
[5 empty] | Petacalco (Plutarco Elias Calles)_U4 | 29-Lazaro Cardenas | 350 | 140 | 325 | 12 | 0 | 2 | 34
[5 empty] | Petacalco (Plutarco Elias Calles)_U5 | 29-Lazaro Cardenas | 350 | 140 | 325 | 12 | 0 | 2 | 34
[5 empty] | Petacalco (Plutarco Elias Calles)_U6 | 29-Lazaro Cardenas | 350 | 140 | 325 | 12 | 0 | 2 | 34
[5 empty] | Petacalco (Plutarco Elias Calles)_U7 | 29-Lazaro Cardenas | 678 | 140 | 325 | 12 | 0 | 2 | 34
Río Escondido (José López Portillo) | COAH | 06-Noreste | GEN-CFE | 1200 | Rio Escondido (Jose Lopez Portillo)_U1 | 12-Rio Escondido | 300 | 120 | 278 | 12 | 0 | 2 | 34
[5 empty] | Rio Escondido (Jose Lopez Portillo)_U2 | 12-Rio Escondido | 300 | 120 | 278 | 12 | 0 | 2 | 34
[5 empty] | Rio Escondido (Jose Lopez Portillo)_U3 | 12-Rio Escondido | 300 | 120 | 278 | 12 | 0 | 2 | 34
[5 empty] | Rio Escondido (Jose Lopez Portillo)_U4 | 12-Rio Escondido | 300 | 120 | 278 | 12 | 0 | 2 | 34